# Stöd för utbildning av driftpersonal

## 1. utbildning Vid leverans av reservkraftaggregat

### Tidpunkt

Utbildning bör genomföras vid två tillfällen; vid överlämnandet av reservkraftaggregatet och   
innan garantitidens utgång.

### Utbildningsmaterial

Dokumentationen som medföljer reservkraftaggregatet (dokumentationspärmar samt upprättade driftinstruktioner) används som underlag för denna utbildning.

### Upplägg

Utbildningen bör bestå av en teoretisk del och en praktisk del. I den teoretiska delen görs en genomgång av dokumentationen och en beskrivning ges av hur reservkraftaggregatet med tillbehör är uppbyggt. I den praktiska delen ingår provkörning av reservkraftaggregatet mot aktuell anläggning. Tidsåtgången bör vara väl tilltagen för att tillvarata den kunskap och erfarenhet som ges.

### Målgrupp

*All* inblandad personal ska ges möjlighet till denna utbildning.

## 2. Fortbildning

### Tidpunkt

Efter övertagandet vid garantitidens utgång ska personalen ges möjlighet till fortsatt återkommande utbildning.

### Utbildningsmaterial

Även efter garantitidens utgång bör underlaget vara den dokumentation som medföljde leveransen av reservkraftaggregatet, det vill säga dokumentationspärmar samt upprättade driftinstruktioner.

### Upplägg

Även efter garantitidens utgång bör utbildningen bestå av en teoretisk och en praktisk del där reservkraftaggregatet provkörs mot aktuell anläggning. Detta innebär även att öva transporten av mobilt aggregatet, där upprättad plan för transporter ska användas. Även hanteringen av bränsle och påfyllning ska ingå. Tidsåtgången bör vara väl tilltagen för att kunna ta tillvara den kunskap och erfarenhet som ges.

### Målgrupp Utbildningen bör ges till personal som arbetar med drift och underhåll, samt personal som ingår i jour/beredskap. Här ges även möjlighet att utbilda ny personal.

## 3. Checklista

På nästa sida finns en checklista på några punkter som bör ingå i utbildningen och som går att använda som stöd för ett eget upplägg.

## Checklista

Ordna lokal för utbildningen.

Se till att aktuellt reservkraftaggregat är i ordning.

Kalla i god tid utsedd personal som ska utbildas.

### Teoretisk genomgång

Genomgång av dokumentation:  
 – Elscheman.  
 – Manualer.  
 – Driftinstruktioner (leverantörens och egna upprättade).

Plan för transporter.

Plan för bränslehantering.

### Praktisk genomgång

Uppställning.

Transporter:  
 – Dragfordon.  
 – Vägval.

Bränslehantering:  
 – Fordon.  
 – Mobila tankar.

Inkoppling mot fastighet.

Driftprov mot fastighet.